## operation_log
timestamp | pump_id | flow_m3h | discharge_pressure_bar | suction_pressure_bar | rpm | motor_power_kw | vibration_mm_s | bearing_temp_c | displacement_um | status
2025-01-01T00:00:00 | SAMPLE-01 | 220.18 | 6.11 | 3.3 | 2902.8 | 50.51 | 1.57 | 69.9 | 51.1 | running
2025-01-01T00:15:00 | SAMPLE-01 | 238.4 | 7 | 3.9 | 2936.9 | 62.33 | 2.27 | 62.4 | 54.9 | running
2025-01-01T00:30:00 | SAMPLE-01 | 231.93 | 5.83 | 3.41 | 2941.7 | 62.44 | 1.68 | 56 | 56.9 | alarm
2025-01-01T00:45:00 | SAMPLE-01 | 254.36 | 5.74 | 3.01 | 2911.2 | 68.04 | 1.74 | 64 | 42.1 | running
2025-01-01T01:00:00 | SAMPLE-01 | 148.41 | 7.79 | 2.59 | 2983.4 | 36.86 | 2.32 | 51.8 | 53.7 | running
2025-01-01T01:15:00 | SAMPLE-01 | 206.17 | 6.54 | 3.91 | 2946.8 | 52.62 | 2.51 | 64 | 42.1 | running
2025-01-01T01:30:00 | SAMPLE-01 | 225.82 | 6.7 | 2.56 | 2989.5 | 56.55 | 2.29 | 50.1 | 55.9 | standby
2025-01-01T01:45:00 | SAMPLE-01 | 185.62 | 6.88 | 3.2 | 2966.4 | 45.2 | 2.31 | 67.3 | 48.9 | running
2025-01-01T02:00:00 | SAMPLE-01 | 257.58 | 5.6 | 2.84 | 2977.6 | 62.32 | 2.46 | 57.8 | 47.3 | running
2025-01-01T02:15:00 | SAMPLE-01 | 258.54 | 7.92 | 3.86 | 2987.5 | 61.09 | 1.9 | 69.1 | 59.1 | running
2025-01-01T02:30:00 | SAMPLE-01 | 172.47 | 6.53 | 3.24 | 2959.4 | 42.58 | 2.91 | 55 | 37 | alarm
2025-01-01T02:45:00 | SAMPLE-01 | 242.91 | 6.37 | 3.15 | 2910 | 64.01 | 2.56 | 61.1 | 50.9 | standby
2025-01-01T03:00:00 | SAMPLE-01 | 194.3 | 6.37 | 2.92 | 2949.3 | 46.8 | 2.14 | 58.2 | 47.1 | running
2025-01-01T03:15:00 | SAMPLE-01 | 241.51 | 6.18 | 3.12 | 2992.7 | 56.15 | 1.98 | 60 | 46.7 | running
2025-01-01T03:30:00 | SAMPLE-01 | 205.95 | 7.43 | 3.51 | 2967.2 | 55.9 | 2.68 | 64.8 | 46.9 | alarm
2025-01-01T03:45:00 | SAMPLE-01 | 249.37 | 6.1 | 2.55 | 2943 | 62.65 | 2.25 | 52.2 | 57.1 | standby
2025-01-01T04:00:00 | SAMPLE-01 | 184.31 | 7.37 | 3.9 | 2920.9 | 44.52 | 2.09 | 56.8 | 48.8 | standby
2025-01-01T04:15:00 | SAMPLE-01 | 153.77 | 6.03 | 2.63 | 2931 | 39.58 | 2.39 | 59.2 | 58.5 | standby
2025-01-01T04:30:00 | SAMPLE-01 | 143.2 | 6.89 | 2.92 | 2959.3 | 40.1 | 3 | 58.6 | 45 | running
2025-01-01T04:45:00 | SAMPLE-01 | 222.72 | 7.33 | 3.55 | 2969.8 | 53.09 | 2.72 | 60.4 | 53.7 | standby
2025-01-01T05:00:00 | SAMPLE-01 | 163.83 | 5.74 | 3.26 | 2952.5 | 45.09 | 1.85 | 62.8 | 47.8 | running
2025-01-01T05:15:00 | SAMPLE-01 | 187.73 | 6.99 | 3.15 | 2902.2 | 50.09 | 1.54 | 53 | 58.7 | running
2025-01-01T05:30:00 | SAMPLE-01 | 160.4 | 6.11 | 3.7 | 2993.4 | 40.1 | 2.72 | 69.4 | 42.7 | running
2025-01-01T05:45:00 | SAMPLE-01 | 173.55 | 7.4 | 3.86 | 2990.8 | 40.95 | 2.92 | 58.9 | 40.1 | running
2025-01-01T06:00:00 | SAMPLE-01 | 195.1 | 6.05 | 2.9 | 2928.9 | 50.24 | 2.58 | 65.4 | 58.8 | running
2025-01-01T06:15:00 | SAMPLE-01 | 192.45 | 6.44 | 2.74 | 2962.2 | 51.81 | 2.22 | 52.7 | 40.8 | running
2025-01-01T06:30:00 | SAMPLE-01 | 243.6 | 6.3 | 3.75 | 2968.5 | 62.39 | 2.33 | 69.1 | 60 | running
2025-01-01T06:45:00 | SAMPLE-01 | 146.25 | 7.55 | 2.64 | 2913.7 | 35.45 | 1.84 | 68 | 43.3 | running
2025-01-01T07:00:00 | SAMPLE-01 | 201.66 | 5.51 | 3.65 | 2900.6 | 46.63 | 2.87 | 58.5 | 35.9 | running
2025-01-01T07:15:00 | SAMPLE-01 | 216.23 | 7.77 | 3.62 | 2942 | 53.21 | 2.6 | 58.3 | 50.1 | alarm
2025-01-01T07:30:00 | SAMPLE-01 | 230.76 | 7.12 | 3.73 | 2969.2 | 53.61 | 1.58 | 65.8 | 51.5 | standby
2025-01-01T07:45:00 | SAMPLE-01 | 154.92 | 6.63 | 3.94 | 2930.5 | 43.05 | 2.51 | 54.4 | 39.1 | running
2025-01-01T08:00:00 | SAMPLE-01 | 238.41 | 5.88 | 3.88 | 2908.7 | 60.46 | 2.22 | 56.9 | 35.2 | running
2025-01-01T08:15:00 | SAMPLE-01 | 223.12 | 7.68 | 2.85 | 2940.8 | 57.86 | 1.53 | 58.5 | 54.6 | standby
2025-01-01T08:30:00 | SAMPLE-01 | 142.38 | 6.3 | 3.64 | 2932.3 | 40.48 | 1.88 | 61.4 | 38.8 | running
2025-01-01T08:45:00 | SAMPLE-01 | 244.76 | 6.15 | 2.86 | 2951.3 | 64.86 | 1.89 | 51.5 | 43.9 | standby
2025-01-01T09:00:00 | SAMPLE-01 | 157.25 | 6.89 | 3.88 | 2983.4 | 40.09 | 1.8 | 67.1 | 35.4 | running
2025-01-01T09:15:00 | SAMPLE-01 | 142.85 | 7.93 | 2.89 | 2914.7 | 32.02 | 2.89 | 56.1 | 45.4 | running
2025-01-01T09:30:00 | SAMPLE-01 | 228.76 | 6.1 | 3.79 | 2929 | 54.45 | 2.17 | 53.6 | 54.2 | running
2025-01-01T09:45:00 | SAMPLE-01 | 228.98 | 5.5 | 2.51 | 2977.4 | 55.49 | 1.72 | 54.7 | 50.8 | alarm
2025-01-01T10:00:00 | SAMPLE-01 | 150.61 | 7.03 | 2.68 | 2977.2 | 33.23 | 2.52 | 65.4 | 35.5 | standby
2025-01-01T10:15:00 | SAMPLE-01 | 229.46 | 6.84 | 3.38 | 2953.2 | 58 | 2.01 | 64.5 | 43.8 | running
2025-01-01T10:30:00 | SAMPLE-01 | 230.66 | 7.5 | 2.92 | 2901.2 | 57.7 | 2.91 | 67.5 | 56.5 | running
2025-01-01T10:45:00 | SAMPLE-01 | 224.96 | 5.78 | 3.68 | 2984.9 | 58.65 | 2.61 | 64.5 | 56.2 | alarm
2025-01-01T11:00:00 | SAMPLE-01 | 233.7 | 6.97 | 3.76 | 2930.7 | 54.07 | 1.56 | 64.7 | 48.4 | running
2025-01-01T11:15:00 | SAMPLE-01 | 151.68 | 5.56 | 2.9 | 2968.5 | 35.32 | 2.15 | 56.8 | 50.4 | standby
2025-01-01T11:30:00 | SAMPLE-01 | 172.78 | 7.42 | 3.99 | 2958.4 | 47.14 | 2.27 | 53.4 | 48.8 | alarm
2025-01-01T11:45:00 | SAMPLE-01 | 255.64 | 7.48 | 3.93 | 2930.1 | 66.23 | 2.29 | 62.3 | 42.3 | running
2025-01-01T12:00:00 | SAMPLE-01 | 161.39 | 6.83 | 3.76 | 2938.5 | 40.51 | 2.37 | 67.9 | 54.3 | alarm
2025-01-01T12:15:00 | SAMPLE-01 | 153.28 | 6.61 | 2.62 | 2953.9 | 35.5 | 2.88 | 58.5 | 48.2 | standby